## antigentests
Quelle (10.05.2021): | www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/Antigentests/_node.html
Aktenzeichen des BfArM | Name des Tests | Hersteller | Europäischer Bevollmächtigter | Probennahme | Sensitivität % | Spezifität % | Gebrauchsanweisung
5640-S-216/21 | Panbio™ COVID-19 Antigen Self-Test | Abbott Rapid Diagnostics Jena GmbH |  | nasal | 98.1 | 99.8
5640-S-171/21 | SARS-CoV-2-Antigenschnelltest (Selbsttest); Ritter Easy Check SARS-CoV-2-Antigenschnelltest (Selbsttest) Antigenschnelltest (Selbsttest) | ACON Biotech(Hangzhou) Co., Ltd | MedNet GmbH | nasal | 97.1 | 99.5
5640-S-036/21 | Acura Speichel-Test Diagnos COVID-19 Antigen Saliva Test Kit | Acura Kliniken Baden-Baden GmbH |  | Speichel | 98.1 | 99.33 | https://acura-kliniken.com/wp-content/uploads/2021/04/Gebrauchsanweisung.pdf
5640-S-022/21 | AESKU.RAPID SARS-CoV-2 | Aesku.Diagnostics GmbH & Co. KG |  | nasal | 96 | 98 | https://www.aesku.com/images/images/service/pdf/AESKU.RAPID_quickguide_laie_004_de.pdf
5640-S-116/21 | Clungene COVID-19 Antigen Schnelltest (Spucktest) | amec GmbH |  | Speichel | 91.3 | 99.6 | https://www.emotive-systems.de/wp-content/uploads/2021/04/IFU-German-V7.4.6b.pdf
5640-S-062/21 | AMP Rapid Test SARS-CoV-2 Ag | AMEDA Labordiagnostik GmbH |  | nasal | 97.3 | 100 | https://2e5ed920-9a4a-4c1f-b46e-954bdc354cc4.filesusr.com/ugd/3cc657_8e8255a9bf56497a8490327602d78955.pdf
5640-S-061/21 | AMP Rapid Test SARS-CoV-2 Ag Sputum | AMEDA Labordiagnostik GmbH |  | Sputum | 92.2 | 100 | https://2e5ed920-9a4a-4c1f-b46e-954bdc354cc4.filesusr.com/ugd/3cc657_b763a3b7ed0f45bba0aeba92bd9727af.pdf
5640-S-310/21 | COVID-19 Antigen Schnelltest (kolloidales Gold)/Nasenabstrich | Anbio (Xiamen) Biotechnology., Co Ltd | Lotus Global Co Ltd | nasal | 93.87 | 100
5640-S-058/21 | HYGISUN | Anbio (Xiamen) Biotechnology Co., Ltd. | Lotus NL B.V. | Speichel | 98.94 | 100
5640-S-086/21 | COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigentest (kolloidales Gold) | Anhui Deepblue Medical Technology Co., Ltd. | Luxus Lebenswelt GmbH | nasal | 97.4 | 99.8
5640-S-087/21 | COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigentestkit (kolloidales Gold) - Speichel | Anhui Deepblue Medical Technology Co. Ltd. | Luxus Lebenswelt GmbH | Speichel | 97.1 | 99.8 | https://waimao-us-west.oss-us-west-1.aliyuncs.com/customerFiles/dbluemedical/2021/04/15/b14c185096cd7580a3e6af3d27166f7726b6e8d7.pdf
5640-S-100/21 | COVID-19 N Antigen Schnelltest SARS-CoV-2 (vorderer Nasenabstrich) | Aripa Biotec GmbH | Lotus NL B.V. | nasal | 98.4 | 98.8
5640-S-080/21 | Coronavirus (2019-nCoV)-Antigentest - Speichel | Beijing Hotgen Biotech Co.,Ltd | MedNet GmbH | Speichel | 96.3 | 99.13 | https://maiimg.com/pdf/?e=agA2x6j6iIAhcm
5640-S-057/21 | Coronavirus (2019-nCoV)-Antigentest - | Beijing Hotgen Biotech Co.,Ltd | MedNet GmbH | nasal | 96.3 | 99.13 | https://maiimg.com/pdf/?e=ag8XIqkpMVOaYm
5640-S-104/21 | NASOCHECKcomfort SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest | Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd. | Lepu Medical (Europe) Cooperatief U.A. | nasal | 95.06 | 99.62 | https://www.emotive-systems.de/wp-content/uploads/2021/04/IFU-German-V7.4.6b.pdf
5640-S-094/21 | WANTAI SARS-CoV-2 Ag Schnelltest (Kolloidales Gold) | Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co., Ltd. | Qarad BV | Speichel / nasal | 95.4 | 99.6 | http://www.ystwt.cn/wp-content/uploads/2021/04/Wantai-SARS-CoV-2-Ag-Rapid-Test-self-test-IFU1Test-BfArM.pdf
5640-S-118/21 | COVID-19 Ag Test Kit | Bio-Gram Diagnostics GmbH |  | nasal | 82.4 | 99.7
5640-S-041/21 | BIOSYNEX COVID-19 Ag BSS | Biosynex Suisse SA |  | nasal | 97.2 | 100
5640-S-214/21 | Testsealabs® COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Schnelltest | Brawa GmbH |  | nasal | 94.4 | 98.4 | https://shop.testsealabs.de/import/Gebrauchsanweisung.pdf
5640-S-164/21 | SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Colloidal Gold) | EJOY-GmbH |  | nasal | 95.91 | 100
5640-S-185/21 | einstufiger Test für SARS-COV-2-Antigen | Getein Biotech Inc. | CMC Medical Devices & Drugs S. L. | nasal | 97.06 | 98.71
5640-S-230/21 | 2019-nCoV Ag Rapid Detection Kit (Immuno-Chromatography) | Guangdong Longsee Biomedical Co., Ltd. | MedPath GmbH | Speichel | 87.58 | 99.09 | https://en.longseemed.com/static/pdf/LS-C-T-008-new.pdf
5640-S-103/21 | SARS-CoV-2 Antigen-Saliva / Sputum-Test Spucktest | Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd | Qarad BV | Speichel / Sputum | 97.6 | 99.09
5640-S-179/21 | 2019-nCoV Antigen Test (Lateral Flow Method) | Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd. | Qarad BV | nasal | 97.83 | 99.08
5640-S-245/21 | SARS-CoV-2 Antigentest Kit (Kolloidales Gold) - Laientest / Selbsttest | Günter Keul GmbH |  | nasal | 91.15 | 99.02
5640-S-178/21 | Wondfo 2019-nCoV Antigen Test (Lateral-Flow-Methode) Selbsttest | Haemato Pharm GmbH |  | nasal | 97.83 | 99.08 | https://www.schnelltest-antigen.de/wp-content/uploads/2021/03/21-04-12-IFU-Wondfo-Antigentest-nasal-Laientest.pdf
5640-S-168/21 | COVID-19 Antigen Rapid Test | Hangzhou Clongene Biotech Co., Ltd. | Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa) | nasal | 91.4 | 99.4
5640-S-009/21 | LYHER® Covid-19 Antigen Schnelltest (Nasal) | Hangzhou Laihe Biotech Ltd., Co. | SUNGO Europe B.V. | nasal | 95 | 99.6
5640-S-004/21 | CLINITEST Rapid COVID-19 Self-Test | Healgen Scientific LLC | Shanghai International Holding Corp. GmbH | nasal | 97.25 | 100
5640-S-028/21 | SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit | Icon Medlab GmbH |  | nasal | 95.06 | 99.62
5640-S-240/21 | Covid-19 Antigen Rapid Test (Colloidal Gold) | Joinstar Biomedical Technology Co., Ltd | Lotus NL B.V. | nasal | 96.1 | 99.2 | https://www.alpstar.at/upload/medialibrary/4.6_JOINSTAR_LAIENSTEST__Colloidal_Gold____ALPSTAR_Gebrauchsanweisung.pdf
5640-S-151/21 | COVID-19 Antigen Schnelltest (kolloidales Gold) Probenmaterial: vorderer Nasenabstrich | JOINSTAR BIOMEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. | Lotus NL B.V. | nasal | 96.1 | 99.2
5640-S-225/21 | LAMA SARS-Cov-2-Antigen- Saliva/Sputum-Test Spucktest zur Eigenanwendung | Lama Licensing GmbH |  | Speichel / Sputum | 97.6 | 99.09
5640-S-128/21 | Medicovid-AG SARS-CoV-2 Antigen Schnelltest 1 | MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG |  | nasal | 96.19 | 99.2 | https://medice.com/api/de-de/produkte/corona-tests/medicovid-ag-r-sars-cov-2-antigen-selbsttest/403000003202-gi-sars-cov2-antigen-selbsttest-nase-1-5-1.pdf
5640-S-049/21 | MEXACARE Corona Home-Test 'Antigen' | Mexacare GmbH |  | nasal | 96.1 | 99.2
5640-S-076/21 | Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card | MP Biomedicals Germany GmbH |  | nasal | 96.19 | 99.2 | https://media.mpbio.com/document/file/manual/dest/r/a/p/i/d/Rapid_SARS-CoV-2_Antigen_Test_IFU_laymen_DE_EN.pdf
5640-S-147/21 | COVID-19 Antigen-Schnelltest (Kolloidales Gold)“ | MR Sanicom GmbH |  | Speichel | 96.1 | 99
5640-S-045/21 | NADAL® COVID-19 Ag Test | nal von minden GmbH |  | nasal | 94.1 | 99.99 | http://www.nal-vonminden.com/pdf/DE05de00150_pi_ZV_NADAL%C2%AE COVID-19 Ag Test (Ref. 243103N-20H)_homeuse_Rev03.02_D.pdf
5640-S-096/21 | NanoRepro Antigen Schnelltest (Viromed)/NanoRepro Antigen Rapid Test (Viromed) | NanoRepro AG |  | nasal | 97.33 | 99.33 | https://www.nanorepro.com/media/NanoRepro_SARS-CoV-2_PB_VIROMED.pdf
5640-S-140/21 | Deni COVID-19 Antigen Test | OFM GmbH |  | nasal | 96.8 | 100 | https://www.ofm-medical.de/wp-content/uploads/2021/04/OFM_Medical_Deni-COVID-19-Antigen-Test_Gebrauchsanweisung_Laien.pdf
5640-S-146/21 | Sensitivo COVID-19 Antigen Test | OFM GmbH |  | nasal | 98.86 | 100 | https://www.ofm-medical.de/wp-content/uploads/2021/04/OFM_Medical_Sensitivo-COVID-19-Antigen-Test_Gebrauchsanweisung_Laien.pdf
5640-S-063/21 | PCL COVID19 Ag Gold | PCL Inc. | Haemo Pharma GmbH | Speichel / Sputum / nasal | 90.83 | 99.5 | http://www.pclchip.com/eng/sub_n4/4_6.php?mode=view&number=904&page=1&b_name=eng_notice
5640-S-031/21 | SARS-CoV-2 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold Immunochromatographic assay) | PerGrande BioTech Development Co., Ltd. | CMC Medical Devices& Drugs S.L. | nasal | 94.78 | 99.05
5640-S-020/21 | (SARS-CoV-2) Antigen Rapid test COVIDENT COVID-19 | Pierenkemper GmbH |  | Speichel | 99.27 | 100
5640-S-015/21 | HIGHTOP SARS-CoV-2 (COVID-19) Antigen Rapid Test | Qingdao Hightop Biotech Co., Ltd. | MedNet EC-REP GmbH | nasal | 98.08 | 99.8
5640-S-123/21 | COVID-19 Antigen Rapid Test kit(Swab) (self-testing) | Safecare Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. | NIC GmbH | nasal | 97.52 | 99.4
5640-S-025/21 | SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test | SD Biosensor, Inc. | MT Promedt Consulting GmbH | nasal | 83.3 | 99.1
5640-S-032/21 | SARS-CoV-2 Ag Diagnostic Test Kit (Colloidal Gold) | Shenzhen Watmind Medical Co., Ltd. | Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) | Speichel | 90.45 | 99.45 | https://en.watmind.com/Private/Files/20210414/6375399707507164546216415.pdf
5640-S-056/21 | SGTi-flex COVID-19 Ag | Sugentech, Inc. | MT Promedt Consulting | nasal | 95.06 | 99.29
5640-S-079/21 | ANBIO Corona Antigen Nasentupfer | Teda Laukoetter Technologie GmbH |  | nasal | 93.87 | 100
5640-S-053/21 | RapidFor SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test | Vitrosens Biyoteknoloji Ltd. Sti. |  | nasal | 97.03 | 99
5640-S-156/21 | SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatography) | WQS Management Consultants GmbH |  | nasal | 95.06 | 98.54 | https://www.wqs.de/wp-content/uploads/2021/04/IFU_SARS_376x276_4.1_farbig.pdf
5640-S-007/21 | Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card | Xiamen Boson Biotech Co., Ltd | Lotus NL B.V. | nasal | 96.19 | 99.2
5640-S-206/21 | SARS-CoV-2 ANTIGEN RAPID TEST (Saliva) Speichel Schnelltest - Eigenanwendung | XIAMEN WIZ BIOTECH Co., Ltd. | Qarad EC-REP BV | Speichel | 95.35 | 100
5640-S-210/21 | SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Colloidal Gold) | XIAMEN WIZ BIOTECH Co., Ltd. | Qarad EC-REP BV | nasal | 95.91 | 100
5640-S-064/21 | 'AndLucky' SARS CoV-2 Antigen Rapid Test, Anterior Nasal Check (minimal-invasive) | Zhejiang Anji Saianfu Biotech Co., Ltd. | Brand-New Trading GmbH | nasal | 97.5 | 99.1